牵引动力国家重点实验室安全检查制度

1、试验研究部作为实验室安全管理部门，有权要求各仪器设备保管及使用人作为设备安全负责人对所保管使用的仪器设备安全负责。

2、各设备安全负责人需建立所负责仪器设备的安全值班制度。

3、各设备安全负责人负责对本仪器设备的用电、布线等经常性的检查，发现问题及时报试验研究部解决，随时消除事故隐患。

4、认真做好防火、防盗工作，实验室配备必要的灭火器材，在实验室工作的人员均应掌握灭火器材的使用方法，熟悉应急安全通道的方位。

5、严格按有关规定使用和维护大型或精密仪器设备。

6、注意安全用电。严禁使用与工作无关的电热器具。实验室无工作需要时，一律切断电源。

7、实验室内严禁吸烟。

8、试验研究部代表实验室不定时进行安全检查，指导和督促安全工作的落实；安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,日常检查由设备安全负责人负责，每周安全检查由实验研究部组织，查看设备安全负责人的安全记录，并将检查结果公布在实验室网站上，专业检查按学校的安排进行。

9、一旦发生火灾等事故，应及时报警，注意尽可能保护现场。